分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄢陵人民医院口腔门诊改造项目                                                       第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010805006001 | 钢制净化门 | 1.规格：1000*210 0 | 樘 |  |  |  |  |
| 2 | 010805006002 | 医用电动气密门 | 1.规格：1200*210 0 | 樘 |  |  |  |  |
| 3 | 011210006001 | 硫氧镁净化板 | 1.规格：50型机制 板；钢板厚度：0. 4mm； | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.拆除原石膏板吊 顶 2.轻钢龙骨，石膏 板吊顶 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | B0001 | 线路改造及安装 灯具 | 1.吊顶内线路改造 | 项 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

# Text boxes

主要材料

工程名称：鄢陵县人民医院口腔门诊改造项目                       第1页共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03010625 | 自攻螺钉 |  | 百个 | 13.934052 |  |  |
| 2 | 03012731 | 膨胀螺栓 | M(6~12)*(50~120) | 套 | 246.1536 |  |  |
| 3 | 03012859 | 塑料膨胀螺栓 |  | 个 | 26.585929 |  |  |
| 4 | 03130921 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 5.507964 |  |  |
| 5 | 03210593 | 铁件 | 综合 | kg | 67.32 |  |  |
| 6 | 09010131 | 纸面石膏板 |  | m2 | 41.58 |  |  |
| 7 | 10010224 | 轻钢龙骨上人型(平面)600 *600 |  | m2 | 41.58 |  |  |
| 8 | 11090136@1 | 钢制净化门 |  | m2 | 2.01684 |  |  |
| 6 | 11090136@2 | 医用电动气密门 |  | m2 | 2.420208 |  |  |
| 10 | 11370171 | 不锈钢玻璃门传感装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 14410181 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg | 3.97454 |  |  |
| 12 | 14410219 | 聚氨酯发泡密封胶（750ml／ 支） |  | 支 | 5.686481 |  |  |
| 13 | 25610115 | 吊杆 |  | kg | 38.18232 |  |  |
| 14 | AC275 | 镀锌铁丝 | 18# | kg | 5.8212 |  |  |
| 15 | BC1301@1 | 硫氧镁净化板 |  | m2 | 174.636 |  |  |
| 16 | BC1302 | 方格网网塑夹芯板 | 隔墙用 | m | 161.49672 |  |  |
| 17 | BC1303 | 之字条 | 网塑夹芯板隔墙用 | m | 422.61912 |  |  |
| 18 | BC1304 | 大夹具网塑夹芯板隔墙用 |  | 个 | 63.2016 |  |  |
| 19 | BC1305 | 小夹具网塑夹芯板隔墙用 |  | 个 | 182.952 |  |  |
| 20 | BCCLFO | 线路改造及安装灯具 |  | 项 | 1 |  |  |